招　标　文　件

项目名称：南京城市职业学院（南京开放大学）教学区物业服务

项目编号：JSZC-320100-JZCG-G2024-0247

（服务类项目，非专门面向中小企业）

南京市公共资源交易中心

2024年7月

- 总  目  录

- 投标邀请…………………………………… 3

- 投标人须知………………………………… 5

- 合同文本……………………………………13

- 采购需求……………………………………16

- 评标方法与评标标准………………………30

- 投标文件格式………………………………33

第一章  投标邀请

受南京城市职业学院委托，南京市公共资源交易中心（以下简称“交易中心”）就南京城市职业学院（南京开放大学）教学区物业服务项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320100-JZCG-G2024-0247

2.项目名称：南京城市职业学院（南京开放大学）教学区物业服务

3.预算金额：三年共1650万元（每年550万元）

4.最高限价：本项目不设最高限价。

5.采购需求（简介）：本物业标的为南京城市职业学院溧水校区教学区的物业管理服务。配套设施与设备：消防系统、监控系统、配电系统、给排水系统、电梯、空调、智能化系统、工程维修等。服务区域：共有8幢建筑物，包括办公楼、图书馆、大学生活动中心、科创楼、敬业楼、厚生楼、勤学楼、敏行楼，用途包括办公、教学、学员住宿等。设施设备方面，包括有供配电系统、给排水系统、电梯系统、监控系统、智能化系统等。使用面积占地约350亩，建筑面积约12万平方米。坐落位置位于溧水开发区高山路1号南京城市职业学院溧水校区南部。（详细内容见本招标文件第四章）

6.合同履行期限：合同生效之日起三年。

7.本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1供应商信用承诺函（格式见第六章）。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：物业管理。根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（二）本项目的特定资格要求：供应商提供南京市公安局出具的自行招用保安员单位备案证明，或自开展保安服务之日起30个工作日内向南京市公安局备案承诺书（格式自拟）。

（三）拒绝下述供应商参加本次采购活动

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目的采购活动。

3.供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起。

2.方式：在“江苏政府采购网”免费下载。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间、开标时间：2024年8月26日9时30分（北京时间）。

2.地点：江苏省政府采购交易系统（以下简称“苏采云系统”）网上开标大厅。

五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他事宜

1.本次招标不收取投标保证金。

2.本项目组织集中勘察及答疑，供应商代表携带加盖单位公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、身份证参加。签到时间：2024年8月9日9时00分至9时30分，地址：南京市溧水区高山路1号办公楼一楼接待室108室，联系人：葛老师，联系电话：18936031993。

3.供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。供应商按《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称“操作手册”）进行注册，并制作上传电子投标文件。《操作手册》下载地址（CTRL+鼠标左键）。

4.有关本次招标的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）更正公告。

七、本次招标联系方式

1.采购人

名  称：南京城市职业学院

地  址：南京市溧水区高山路1号

联系人：葛老师

联系电话：18936031993

2.交易中心

地　址：南京市建邺区江东中路265号

联系人：徐先生

联系电话：025-68505913

第二章  投标人须知

一、总则

1.招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2.合格的投标人

2.1 满足招标公告对供应商资格要求的规定。

2.2 满足本文件规定的实质性要求和条件。

3.适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4.投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，交易中心在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次招标交易中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5.招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6.招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

投标人应仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7.招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知交易中心。

8.招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，交易中心可以对招标文件进行修改。招标文件的修改将在原公告媒体发布更正公告，更正内容将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

8.2 投标人应在提交投标文件截止时间前，关注原公告媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件，并承担由此产生的相应责任。

8.3 交易中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期，并在原公告媒体发布更正公告。

三、投标文件的编制

9.投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10.投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标报价明细表、响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

11.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其投标标的符合招标文件规定。

11.2 招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.投标报价明细表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标报价明细表。

12.2 投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13.响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离说明。

13.2 投标人可以在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14.投标函和开标一览表

14.1 投标人应按照招标文件规定格式完整、正确填报投标函、开标一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标报价明细表中的投标总报价一致，如不一致不作为无效投标处理，评标时以开标一览表中价格为准。

15.投标有效期

15.1 投标有效期为招标公告规定的开标之日起六十天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而被拒绝。

16.投标有效期的延长

16.1 在特殊情况下，交易中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝交易中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期满。

四、投标文件的递交

17.投标文件的递交

17.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

17.2 投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的，按照本招标文件第二章第25.1条规定做无效投标处理。

17.3 交易中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务均以延长后新的截止时间为准。

18.投标文件的拒收

18.1 交易中心拒绝接收投标截止时间后上传的任何投标文件。

19.投标文件的撤回和修改

19.1 投标文件的撤回

19.1.1 投标人可在投标截止时间前撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

19.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

19.2 投标文件的修改

19.2.1 投标人可在投标截止时间前对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

19.2.2 投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

19.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

20.开标

20.1 交易中心在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。苏采云系统公布各投标人名称和投标价格。

20.2 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

20.3 投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，苏采云系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

21.评标

21.1 评标由交易中心组织评标委员会（以下简称“评委会”）进行。

21.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

21.3 评委会独立工作，负责评审所有投标文件并推荐中标侯选人，或根据采购人授权直接确定中标人。

22.评标过程的保密与公正

22.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

22.2 投标人不得以任何方式影响评标，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

22.3 交易中心和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

22.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看本单位的评审得分及排名情况。

23.投标文件的澄清

23.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

23.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

23.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的，投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

24.投标文件的审查

24.1 投标文件审查分为资格审查和符合性审查。

24.1.1 资格审查。依据法律法规和招标文件规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查，并向评委会反馈审查结论。

采购人进行资格审查时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

24.1.2 符合性审查。依据招标文件的规定，由评委会从有效性、完整性和对招标文件的响应程度等方面对投标文件进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

24.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，交易中心将通过苏采云系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。

24.2 评委会仅对实质性响应招标文件要求的投标文件进行详细评审。实质性响应的投标文件应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的文件。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应的投标人产生不公正的影响。重大偏离的认定由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。评委会认定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

24.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

24.4 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误。修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

24.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

24.6 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与交易中心及评委会联系。

25.无效投标和废标

25.1 无效投标条款

25.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件。

25.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件。

25.1.3 同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价。

25.1.4 投标人不具备招标文件中规定资格要求。

25.1.5 投标人的报价超过了采购预算或最高限价。

25.1.6 未通过符合性审查。

25.1.7 不符合招标文件中实质性要求和条件（本招标文件中斜体且有下划线部分，或者打“★”内容为实质性要求和条件）。

25.1.8 投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

25.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件。

25.1.10 评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料。投标人不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。

25.1.11 采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而投标人提供的产品不在强制采购范围内。

25.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖电子公章。

25.1.13 法律法规及本招标文件规定的其他无效投标情形。

25.2 废标条款

25.2.1 符合资格条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家。

25.2.2 出现影响采购公正的违法、违规行为。

25.2.3 因重大变故采购任务取消。

25.2.4 评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

25.2.5 因苏采云系统故障造成开标不成功。

25.3 如出现投标截止时间后参加投标的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家的情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

26.确定中标单位

26.1 中标候选人的确定原则和数量见招标文件第五章。

26.2 按以下第（1）种方式确定中标人：

（1）评委会直接确定排名第一的中标候选人为中标人；

（2）采购人在评委会推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

按第二种方式确定中标人的，交易中心自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送达采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内，在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

26.3 交易中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

26.4 若有充分证据证明中标人有下列情况之一的，一经查实将被取消中标资格：

26.4.1 提供虚假材料谋取中标。

26.4.2 向采购人、交易中心行贿或者提供其他不正当利益。

26.4.3 属于本文件规定的无效投标情形，但在评标过程中未被评委会发现。

26.4.4 与采购人或者其他供应商恶意串通。

26.4.5 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

26.5 有下列情形之一的视为投标人串通投标，投标无效：

26.5.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

26.5.2 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

26.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

26.5.4 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

27.中标通知书

27.l 中标结果确定后，交易中心将向中标人发出《中标通知书》。中标人可在中标结果公告届满之日起三十日内,登录苏采云系统下载。

因系统存储空间有限，中标结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《中标通知书》服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

27.2 《中标通知书》是合同的一个组成部分，对采购人和中标人均具有法律效力。《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

28.签订合同

28.l 中标人应当在《中标通知书》发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

28.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均作为合同附件。

28.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

28.4 中标人因自身原因拒绝与采购人签订合同的，不得参加采购人重新组织的采购活动，且将可能被拒绝参加该采购人一年内的其他政府采购活动。

29.服务（包含与服务相关的货物）的追加

29.1 合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的金额不超过原合同金额的10%。

30.政府采购履约资金扶持政策

30.1 中标供应商可通过南京市公共资源交易中心网站“小企业融资平台”，选择相应的金融机构办理融资贷款。

30.2 依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号），中标供应商可通过江苏政府采购网“政府采购电子履约保函（保险）综合服务平台”线上办理履约保函（保险）。

八、质疑

31.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

32.供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按照第34条、第35条之规定以书面形式向交易中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日是指：

32.1 对采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。

32.2 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

32.3 对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

33.供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心或采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

34.供应商提出质疑应提交《质疑函》原件,且尽可能通过邮寄方式送达，交易中心和采购人不接受无运单的快件。《质疑函》应按照本招标文件中《质疑函范本》的格式和内容填写。

供应商如组成联合体参加投标，《质疑函范本》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。

35.供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑向交易中心提出，由交易中心负责答复。

采购人《质疑函》接收人及联系方式见招标文件第一章。

交易中心《质疑函》接收部门为政府采购部。收件人：南京市公共资源交易中心政府采购部，地址：南京市江东中路265号南京市公共资源交易中心北门，联系电话：025-68505926。

36.以下情形的质疑不予受理：

36.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

36.2 超出政府采购法定期限的质疑。

36.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

36.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

36.5 供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字或签章、加盖公章的质疑。

36.6 法律法规规定的其他不予受理情形。

37.供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心或采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

九、政策功能落实

38.促进中小企业发展

38.1 在政府采购活动中，供应商提供的货物或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，全部货物由中小企业制造；

（2）在服务采购项目中，服务由中小企业承接。

38.2 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号））确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

38.3 中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不享受相关中小企业支持政策。

38.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

38.5 监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

38.6 残疾人福利性单位视同小型、微型企业。按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，残疾人福利单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。

第三章  合同文本

- 以下为本项目的合同条款，合同双方不得对招标、投标文件内容作实质性修改。

- 南京市政府采购合同（服务）

- 合同编号：

- 项目名称：                                       项目编号：

- 甲方：（买方）

- 乙方：（卖方）

甲、乙双方根据南京市公共资源交易中心组织的____________________项目公开招标结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2 标的质量：按招标文件及投标文件执行。

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：合同签订之日起三年，每年服务期满，采购人有权根据考核情况决定继续履行合同或终止合同。

1.5 履行地点：采购人指定地点。

1.6 履行方式：按招标文件及投标文件执行。

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：________________圆（____________________元）人民币。

三、技术资料

3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。保密期至保密内容按照相关法律法规规定，以合法方式和途径将其全部披露或本合同终止后5年为止，以两者孰长为准。

四、知识产权

4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 本项目乙方无需缴纳履约保证金。

七、合同转包或分包

7.1 乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2 除招标文件接受分包，并经甲方同意，乙方可按分包意向协议分包情况外，乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3 乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权终止合同。

八、合同款项支付

8.1 合同款项的支付方式及时间

8.1.1 甲方于合同签订后支付合同总价款的10%作为预付款，预付款抵充第一个季度的服务费，不足部分在下个季度服务费中扣除。合同价款按照合同进度按季度支付，每季度结束且对乙方考核合格后支付，实际支付的费用含考核发生的费用。

8.1.2 满足合同约定支付条件的，甲方收到乙方发票后10个工作日内，将资金支付到合同约定的乙方账户。

8.2 根据工业和信息化部关于印发《保障中小企业款项支付投诉处理暂行办法》的通知（工信部企业〔2021〕224 号），甲方未按合同约定支付款项的，乙方可以向有关部门投诉。

九、税费

9.1 本合同执行中的相关税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1 甲方依法组织履约验收工作。

10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案做好相应配合工作。

10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4 如有必要，甲方可邀请参加本项目投标的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收结论的参考。

10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件。验收时甲方按照采购合同的约定对每一项服务的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项服务的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金退还挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十一、违约责任

11.1 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，应向乙方偿付拒绝接受服务合同总额

的违约金。

11.2 甲方无故逾期验收和办理支付手续的，应按逾期付款总额每日     向乙方支付违约金。

11.3 乙方逾期提供服务的，应按逾期提供服务合同总额每日     甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，应向甲方支付合同总额    的违约金。

11.4 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

11.5 甲乙双方任何一方违反本合同约定的，除应承担上述违约责任外，违约方还应当赔偿因此给守约方造成的一切直接和间接损失，包括但不限于守约方的实际损失、预期可得利益损失以及为实现债权而产生的费用（包括但不限于诉讼费、保全费、保全担保费、律师费、公证费、鉴定费、差旅费）。

十二、不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、解决争议的方法

13.1 双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成的由甲方住所地人民法院管辖。

十四、合同生效及其它

14.1 本合同经双方加盖单位公章后生效。

14.2 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

14.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：（公章）                       乙方：（公章）

地址：                               地址：

法定代表人或授权代表：               法定代表人或授权代表：

联系电话：                           联系电话：

签订日期：

- 《*******合同》补充协议（合同附件）

如遇招标文件及合同未约定事项，双方可友好协商签订补充协议。

第四章  采购需求

一、项目属性：服务类项目。

二、项目概况

（一）项目背景

本物业标的为南京城市职业学院溧水校区教学区的物业管理服务。

1.配套设施与设备：消防系统、监控系统、配电系统、给排水系统、电梯、空调、智能化系统、工程维修等。

2.服务区域：共有8幢建筑物，包括办公楼、图书馆、大学生活动中心、科创楼、敬业楼、厚生楼、勤学楼、敏行楼，用途包括办公、教学、学员住宿等。设施设备方面，包括有供配电系统、给排水系统、电梯系统、监控系统、智能化系统等。

3.使用面积占地约350亩，建筑面积约12万平方米。

4.坐落位置 位于溧水开发区高山路 1 号南京城市职业学院溧水校区南部。

5.服务期限：合同生效之日起三年。

6. 服务办公用房：采购人免费提供物业办公用房（不提供办公家具、网络及电话），产权归采购人所有，该房屋不得从事任何与本物业服务无关活动。

（二）项目建设遵循标准

遵循国家、行业及地方现行的规范和标准要求。

三、服务清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 所属行业类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 物业管理服务 | 1 | 项 | 物业管理 | 服务 |

★四、拟采购标的需要满足的技术、商务要求

（一）技术要求

1.服务要求

1.物业设施设备的维修、维护、使用、运行管理 1.1房屋建筑物本体、共用部位及共用设施设备： （1）按规定建立校区区内房屋本体及配套设施等的物业管理资料档案，并妥善使用与保管。 （2）建立房屋本体及配套设施维修养护检查制度，检查记录完整。 （3）校区楼内外无违章乱张贴、乱搭建、乱拉管线等现象。 （4）无擅自改变房屋用途行为。 （5）外墙面、建筑小品外观完好、整洁，是建材贴面的，无脱落；是玻璃幕墙的，清洁明亮、无破损；是涂料的，无脱落污渍；室外招牌、霓虹灯整洁，无安全隐患，外墙装饰无破损。 （6）确保房屋、门窗等共用设施的完好和正常使用；及时完成各项零星维修任务，零修合格率100%； （7）确保室外场地、道路等公用设施的完好和正常使用；及时完成各项零星维修任务，零修合格率100%。建立严格的维修制度，配备专业维修人员，维修人员须持证上岗，实行24小时值班制度，建立报修档案。 （8）保证公共照明、水电设施、校园广播系统等公共设施正常运行。公共设施、水电每天检查一遍，发现故障或损坏应在20分钟内到场，12小时内维修完毕。 1.2机电设施设备 （1）综合要求： ①制定设备安全运行、岗位责任制、定期巡回检查、维护保养、运行记录管理及维修档案等管理制度，并严格执行； ②配备所需专业技术人员，由专业人员管理（开启、关闭、保洁、维修），严格执行操作规程； ③设备及机房环境整洁、无杂物、灰尘，无鼠虫害发生，机房环境符合设备要求。 ④保持设备良好，运行正常，合同期限内无重大管理责任事故，无设备运行事故隐患。如发现设备异常或故障，应停止使用以防止故障扩大并立即派人检修至完好为止。 （2）供电系统: ①保证正常供电，限电、停电有明确的审批权限并提前48小时通知学校相关部门； ②制定临时用电管理措施与停电应急处理措施并严格执行； ③公共照明系统应根据使用日的季节与气候情况掌握提前开启时间，用毕应立即关闭，避免浪费。 （3）弱电系统: ①按规定标准工作时间排除故障，保证各弱电系统正常工作； ②监控系统等智能化设施、设备运行正常，有记录并按规定期限保存。 （4）电梯系统: ①电梯准用证、年审合格证、维修保养合同完备； ②电梯按规定时间运行，安全设施齐全，无安全事故；通风、照明及附属设施完好； ③轿厢、进道、机房保持清洁； ④电梯由专业队伍维修保养，维修、保养人员持证上岗； ⑤电梯运行出现故障后，维修人员应在规定时间内到达现场维修； ⑥应有排除电梯运行险情的应急处理措施。 1.3小型维修（单件物品单价300元以下，包工包料） 物业公司主要必修项目（包括但不限于如下所列）：服务区域内及公共部位的照明灯具（日光灯、节能灯、灯头、灯罩）镇流器、启辉器、开关、插座的修理和更换；电风扇的维修；水龙头、冲水阀、三角阀、地漏盖的维修和更换；下水道、便池的小型疏通；各类门锁（防盗门锁、塑钢门锁、木门锁）的修理和更换；家具配件（铰链、搭扣、拉手、锁扣）的修理和更换；镜子、洗手盆、拖把池、推拉门、各类门的修理。 （1）水、电设备、门锁维修不过夜； （2）遇电路故障没电，水管爆裂、水龙头漏水、门锁开不了、门窗毁坏，要随叫随修； （3）排水管、排污管要保持畅通，如有堵塞应立即疏通，厕所堵塞应当天疏通（需换厕盆的除外）。 （4）维护维修闭路防盗装置和电铃设施。 （5）公共照明、水电设施每天检查一遍。 （6）楼宇内门窗、卫浴设施、照明设施的检查每学期3次。 2.室内外公共场地的清洁、保洁、消杀、消毒 （1）根据学校要求制订工作制度和标准，并以之对工作质量进行考核； （2）按工作程序对范围内的场所进行日常定期清扫或不定期的清扫保洁，做到按制定标准全天候、全方位保洁； （3）定期杀灭蚊、蝇、鼠，并做到无滋生源，每周对范围内的场所消毒一次； （4）污水排放通畅； （5）如遇突发事件或突击检查时，积极配合校方，搞好卫生工作，随叫随到。 （6）入口及大堂清洁要求 ①门窗(玻璃、窗框、窗台、门把手)无手印、无污渍，保持光洁明亮。 ②地面、地脚线、指示牌、座地烟灰盅无污渍、水迹、尘迹，保持光洁明亮。 ③灯饰、通风口、空调风口、天花顶无蛛丝、无污尘。 ④电梯（轿厢、灯饰、排风扇及按钮）无尘迹、污渍，电梯厅地面干净整洁。 （7）楼层公共区域清洁要求 ①指示牌、悬挂牌光洁明亮。保持走火通道无杂物。 ②地面、墙面、消防器材、果皮箱、垃圾筒无污渍、无痰渍、无尘迹。 ③天花吊顶、送排风口无蜘蛛网和灰尘污渍。 ④门把、镜子无水渍、无印迹，明亮整洁。 （8）卫生间清洁要求 ①地面、墙面、门、窗、玻璃镜面、隔板无灰尘污渍和其它杂物。 ②小便器、坐厕、洗手盆无污渍、无积水、无垢、无臭，瓷器光洁明亮。 ③保持下水管道水流畅通。 （10）露天部分清洁要求 ①地面无垃圾杂物、无积水、无明显污渍油迹。 ②门岗、道闸无明显尘迹、污渍、无垃圾杂物。 ③室外设施无明显灰尘污渍及不良张贴物。 ④绿化带周边无杂物及枯枝叶。 ⑤灯饰、栏杆、指示牌无污渍、水迹及明显灰尘。 ⑥水道、水面无明显漂浮物。 ⑦垃圾房垃圾清运及时，物品摆放整齐。 ⑧垃圾桶无明显灰尘污渍，不过满。 ⑧阴沟、沙井、天台无明显杂物。 ⑨房屋立面、道路整洁，无堆放杂物现象 （11）垃圾清运要求 ①垃圾箱、筒的垃圾存量不超过上缘，每日清理二次，垃圾不在筒箱内过夜。 ②垃圾中转站工具摆放整齐，垃圾存量不超过三分之二且作到日产日清，定期清洗消毒，无明显积水，无蚊蝇飞舞。 ③垃圾清运工具应保持清洁无破损，清运过程中不得产生二次污染。 （12）以上未列明项目和要求由双方沟通决定。 （13）以下项目每日至少清洁一次 楼内大堂及教室门、不锈钢门、防火门； 大堂玻璃窗（2米以下）； 石、砖、胶质地面扫拖； 水泥地、广场砖、地下室地面清扫； 教室桌椅每天擦拭，定时清理； 楼内、大堂石质、瓷砖（2米以下）墙面擦拭； 日常通道扶手擦拭； 护栏擦拭； 卫生间设施擦拭、冲洗，地面半干湿拖； 垃圾箱除渍，果皮箱擦拭，烟灰盅擦洗； 2米以下标识牌、开关、饰物、灯罩、楼内管道擦拭； 楼道内灭火器、宣传栏擦拭； 低处通风口除尘； 室内空调出口擦拭； 开放天台清扫； 电梯轿厢壁、门擦拭、上油； 大堂胶质地毯湿拖，毛质地毯吸尘； 架空层清扫； 运动设施擦拭； 公园椅、草坪灯湿抹； 校区内道路、停车场、绿化带清扫； 喷水池杂质清理； 水面杂物清理； 地下停车场地面。 （14）其他项目： 拖扫净各层公众楼梯、走廊地面每日3次； 收集垃圾集中送到指定地点每日3次； 抹净走廊阳台、楼梯扶手表面及清洁公共设施每日2次； 擦拭、清洁消防栓、玻璃窗台每日1次； 清洁楼梯、走廊每日2次； 清洁地脚线、防盗门、公共房间门窗每周1次； 抹净公共照明设施及宣传栏顶，每月2次； 天花墙身除尘及抹净壁灯每月1次，清扫天台每周2次； 清理死角位、蜘蛛网每月1次； 清洗地面污渍每月1次； 扫净周围去水明沟、明渠表面垃圾每日2次； 拖洗地面、巡回保洁每日3次； 擦拭、清洁门、间隔设施每日1次； 擦拭镜面及清洁手盆（不限）清理纸篓垃圾并洗净纸篓（不限）擦拭、清理墙壁、地脚线，每日1次； 清洁玻璃及抹净风口每周1次； 全面清洗地面、清理污渍每月1次； 清理并洗净果皮箱、垃圾桶每日1次； 清理单车棚隔日1次； 宿舍空调滤网清洗工作，一年两次（寒暑假各一次）。 - 清理绿化带四周巡回保洁每日1次。 （16）科创公寓管理： ① 公寓内设施设备运行正常，门窗、床、桌椅等公共设施无损坏；公寓钥匙齐备、使用有效、摆放整齐，钥匙标识信息准确； ② 为学员提供接待、报修、备用钥匙借用等服务； ③ 对来访人员进行验证登记，晚归学员登记上报，禁止无证来访者及推销商品者进入公寓； ④ 贵重物品、大件物品出入时应按学校规定进行核实登记； ⑤ 关注学员精神状态和身体状况，有针对性的提供重点关怀和帮助，如发现学员精神或身体异常应及时上报学校主管部门； ⑥ 按学校规定协助办理学员入住与退宿手续，为学员入住公寓准备相关生活物品； ⑦ 定期清洁，保持其正常使用、干净整洁。 3.物业管理制度与档案、资料管理 （1）建立资料的收集、分类整理、归档管理制度。 （2）在日常管理中要建立交接班、项目故障与维修、保养等登记制度。 （3）档案资料包括：与物业相关的工程图纸、档案和竣工验收资料；实施管理和服务工作中的各种制度、规程、记录、图表、函件等。 4.校园综合服务 （1）办公楼、图书馆、大学生活动中心的会务服务； （2）提供校区重大会议、庆典、招生、考试、报到、艺术节、学术活动、布展等活动的劳动服务，包括布置会场、搬运器材、桌椅、试室布置、清场等工作。 5.其他要求 （1）此项委托管理为教育、管理、服务三位一体全方位的管理，中标供应商必须按学校的要求（包括遇到特殊事件处置所提的特殊要求）实施管理。 （2）管理行为必须符合我国的法律、法规及教育行政部门的规定，符合学校的规章制度；管理行为不得侵犯学生的人身权利、不得侵犯学生的财产权和隐私权，工作人员不得对学生实施违法犯罪行为，不得与学生有不正常的交往；管理行为须配合学校构建健康、积极、向上的和谐校园文化环境，如有违反公序良俗的行为，学校保留追责权利。 （3）管理服务人员必须充分认识到管理对象的特殊性，在日常管理服务中做到文明管理；学生如果有违法、违纪、违规等行为，或有不服从中选单位管理的，应迅速向学校反映，由学校相关部门进行教育与处理。 （4）工作需要制定切实可行的内部管理规章制度，加强工作人员的业务培训和管理，加强宿舍内的财物管理，并搞好宿舍管理站内部的建设（如有关工作制度、职责、工作人员照片上墙等），建立好相关的工作台账，配备必要的工作设施（如工作用电脑、宣传板、保洁设备、安全管理设备等），努力提高服务质量和管理水平。 （5）自觉依据南京城市职业学院的相关规定及学校其它学生教育管理工作条例、制度等要求进行服务育人、管理育人。 （6）自觉遵守学校的有关规章制度，文明管理，并依据合同及其附件、投标文件中的承诺接受学校的监督、检查和考核，对学校提出的问题要及时进行整改，并根据学校学生工作的要求及时有效地调整其工作内容。 （7）合同期满，中标供应商须完好归还学校所提供的一切设施、设备（自然损坏的除外）。 （8）不得将学校的设备、设施非经允许外借，不得将学校设备、设施出租、引入商家经营、转租等进行盈利活动，不得占用学校空间进行经营和其他行为。 （9）各类管理人员不得允许亲属、朋友及其他任何人员在管理区留宿、滞留。 （10）所有工作人员必须爱护公物和花卉苗木。禁止采摘学校校园的苗木和花果。 （11）所有工作人员上班时间不得闲聊，不得在电子产品（电脑、手机等）上从事与工作无关的行为（如打游戏，炒股票）。 （12）所有工作人员不得有打人、骂人、侮辱人格等行为。 （13）所有工作人员上班时间应该互相配合，不得因主观情绪影响工作。

2.人员配备要求

| 序号 | 区域 | 岗位 | 数量（人） | 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 物业办公室 | 经理 | 1 | 主持物业服务中心工作。工作责任心强，有很好的综合管理能力。 |
|  |  | 文员 | 1 | 负责物业台账、各类表格归档管理，熟练使用 office 办公软件，做好档案管理， 工作细致，沟通能力强。 |
|  |  | 保洁主管 | 1 | 结合学校物业服务实际制定物业保洁岗位工作要求等相关规章制度，定期做好保洁员保洁技能培训，物业区域内环境卫生检查，消毒检查。工作细致、责任心强、沟通能力强。 |
|  |  | 维修主管 | 1 | 结合学校物业服务实际制定维修岗位工作要求等相关规章制度，做好物业区域内设备巡检，发现问题及时安排修理或汇报。对设备设施安全检查、日常维护经验丰富。 |
|  |  | 消防主管 | 1 | 持建（构）筑物消防员证或消防设施操作员证。结合学校物业服务实际制定物业消防岗位工作要求等相关规章制度，负责消防设施设备巡检，发现问题及时安排修理或汇报。制定物业消防工作预案，定期做好消防人员技能培训等工作。工作细致、责任心强、沟通能力强 |
| 2 | 教学楼（敬业楼、厚生楼、勤学楼、敏行楼） | 管理员 | 8 | 工作时间7:00-21:00，负责教学楼物业管理工作，包含但不限于开关教室、处理报修、卫生检查等工作。具有一定计算机操作能力，工作细致，沟通能力强。 |
|  |  | 保洁员 | 12 | 工作时间7:00-17:00，负责教学楼及周边公共区域卫生清洁工作。工作勤快，认真负责。 |
| 3 | 办公楼 | 管理员 | 1 | 兼会务，工作时间7:00-17:00，负责办公楼物业管理工作，包含但不限于会务服务、处理报修、卫生检查等工作。具有一定计算机操作能力，工作细致，沟通能力强。 |
|  |  | 安保人员 | 4 | 持保安员证，24小时在岗，负责办公楼秩序维护工作，入门人员排查登记，工作细致，沟通能力强。 |
|  |  | 保洁员 | 3 | 工作时间7:00-17:00，负责办公楼及周边公共区域卫生清洁工作。工作勤快，认真负责。 |
| 4 | 大学生活动中心 | 管理员 | 2 | 兼任图书馆管理员，工作时间7:00-21:00，负责大学生活动中心、图书馆物业管理工作，包含但不限于处理报修、卫生检查等工作。具有一定计算机操作能力，工作细致，沟通能力强。 |
|  |  | 保洁员 | 2 | 工作时间7:00-17:00，负责大学生活动中心及周边公共区域卫生清洁工作。工作勤快，认真负责。 |
| 5 | 图书馆 | 保洁员 | 5 | 工作时间7:00-17:00，负责图书馆及周边公共区域卫生清洁工作。工作勤快，认真负责。因图书馆区域特殊性，晚间需安排少量保洁员进行闭馆前清扫工作。 |
| 6 | 科创楼 | 安保人员 | 4 | 持保安员证，24小时在岗，负责科创楼秩序维护工作，入门人员排查登记，工作细致，沟通能力强。 |
|  |  | 保洁员 | 8 | 工作时间7:00-17:00，负责科创楼及周边公共区域卫生清洁工作。工作勤快，认真负责。学校研学公寓使用时，负责研学公寓卫生清洁工作，根据工作需要调整为24小时有人在岗。 |
|  |  | 管理员 | 1 | 工作时间7:00-21:00，负责科创楼物业管理工作，包含但不限于处理报修、卫生检查等工作。具有一定计算机操作能力，工作细致，沟通能力强。学校研学公寓使用时，根据工作需要调整为24小时在岗，并负责研学公寓管理服务工作。 |
| 7 | 消控室 | 消防监控 | 14 | 持建（构）筑物消防员证或消防设施操作员证，各消控室保持24小时2人在岗，负责物业区域内消防监控设施检查和值守，按要求处理各类消防预警。 |
| 8 | 外场 | 保洁员 | 17 | 工作时间7:00-17:00，物业外场区域卫生清洁工作。工作勤快，认真负责。 |
| 9 | 配电、泵房、维修工 | 工程人员 | 22 | 值班电工12人，持高压电工证；24小时在岗，每班3人，2值1巡，负责4处配电房（1号配电房值守，教三、图书馆、科创楼巡视）日常值守巡检工作，遇设备突发情况能及时处理，处理不了的及时报告。工作认真负责。 维修电工10人，持低压电工证；工作时间7:00-17:00，每班至少4人，处理物业区域内各类维修。工作认真负责。 |
| 合计人数 |  |  | 108 | 物业从业人员配置最少不低于108人；配置人员男性不超过60周岁（含），女性不超过55周岁（含），不符合年龄要求的需通过采购人面试后方可上岗。 |

2.岗位职责内容及要求

2.1经理：全盘负责整个物业服务项目，及整个物管处的人员在岗到岗情况的考勤与考核，提供给采购人现场所有工作人员及岗位花名册，做好人员的变更调整及病事假等，每月向采购人书面报告一次本月物业工作情况；做好物管处所有工作人员每月工资的按额按时发放工资。

（1）负责建立健全物业范围内保洁、安保等相关工作制度；制定并落实教学楼内务卫生、违纪、公物、安全等工作的检查记录；安排并处理物业维修范围内的维修工作；协助学校处理学生违纪事件（违反国家法律及学校规章制度事件）；

（2）建立健全工作人员当班记录制度，认真做好当班记录、交接班记录；

（3）建立健全物管晨会制度，负责每日早上8点的晨会工作，即每日早8点进行前一个夜班与当日早班的交接会，邀请采购人宿管人员参会；

（4）负责保证室内设施物件（固定资产）的完好与交接工作，交接过程中如发现物件、设施的人为损坏或遗失必须督促责任人予以赔偿。配合校园零星维修单位维修修缮公共区域的设施与物件；

（5）负责物业服务范围内日常及学校重大活动、庆典、节日、暑假迎接新生等环境美化工作；

（6）负责物业服务范围内违规电器、私拉乱接电线的查处及没收工作，同时上报学校；

（7）负责物业服务范围内所有用水用电设施设备器具的节约关闭工作，杜绝“长流水、长明灯”情况；

（8）负责物业服务范围内用电智能化系统的操作，确保用电；熟练操作电力系统、监控系统、饮水系统等、并确保系统完好，如有操作不了等损坏情况，应立即向厂家报修；负责物业服务范围内消防设施设备的完好，如有灭火器过期或消火栓损坏，应立即向学校汇报；

（9）负责制定并落实物业服务范围内早晚开关门制度，加强晚间关门前的巡视工作，发现问题及时处理并向学校汇报；

（10）建立健全岗位巡查制度，、建立相关记录本，检查当班记录，并签字；

（11）建立健全火灾、地震、停电、停水等各项应急事件的处理预案，并向学校备案；

（12）负责及时处理学校师生的投诉；

（13）认真接待上级部门及校方安排人员的参观视察；

（14）遵守学校的所有规章制度，完成交办的其它临时性工作；

（15）建立健全物管处所有工作人员的考核机制；

（16）负责建立健全物业考勤制度，现场主管须长驻现场，手机24小时开通随时能找到人，如有请假，必须经学校核准。如中标供应商现场主管不服从管理，学校有权请中标供应商更换现场主管，中标供应商须积极配合更换。

2.2保洁员：

（1）负责物业范围内走廊、墙面、楼梯、楼顶、卫生间、平台、公共场所、木门、玻璃幕墙及室外窗、楼宇之间广场、宿舍大路两边人行道及花圃内、绿地、门面房、垃圾桶外表及周围等的卫生管理和日常保洁工作，室外窗及玻璃幕墙定期进行专业保洁，确保楼内外整洁卫生、窗明几净，厕所无异味、无低俗文化；楼顶每月须进行一次专业保洁，确保楼顶无杂物，落水口处畅通。除室外窗、玻璃幕墙、楼顶外，上述部位的保洁工作需保证不少于2次/天，要随时清扫、保洁，做到干净整洁；

（2）负责物业范围内饮水间、卫生间所有顽固污垢、尿碱的消除清洁清理工作，每学期不少于1次；

（3）负责物业范围内公共灯具、空调、电扇的日常清洁维保工作，每学期不少于1次；

（4）负责物业范围内周边环境秩序管理、卫生保洁及绿化带保洁等工作，做好该楼日常及学校重大活动、庆典、节日、暑假迎接新生等环境美化工作；

（5）负责每天将清理出的垃圾、污物进行分类处理和袋装化后运送放置到学校指定地点，杜绝运送途中的“抛、洒、滴、漏”情况。

2.3工程人员：

确保所辖区域工程设施、设备的正常使用、运行、监护，协调维保工作，负责零修及随工监理。具体内容：

（1）负责各类建筑设施、空调系统、电梯、消防、监控、会议设备、供电、照明、电器、供水、排水及水泵、阀门、门窗、办公桌椅、床具等的日常使用与管理；

（2）负责各类设施、设备的巡查与值守，按照设备技术要求对相关设备巡视检查，主配电房实行24小时值班；保证配电房常用配件齐全和供电系统正常运行，建立健全值班、巡视制度、工作票制度、操作票制度、倒闸操作制度及事故处理、交接班制度，制定夏季、冬季用电高峰，根据市负控中心的计划，应制定负荷用电的预案，并负责与供电部门的业务协调；做好巡查、值班记录；

（3）负责设备日常维护保养工作的具体实施（在保质期内或需要维保商提供专业维护保养的除外），按照维保要求制定设备维保计划，并按时维护保养设备（包括加油、测试、疏通、清洗、更换易耗件等）；

（4）负责协调各维保单位对相关设备进行定期保养与维护、检测与年检等工作，督促专业维保单位按时、保质保量地开展维保工作；遇工程设施维修负责随工监理，保证工程质量达标；

（5）设备出现故障时，一般故障能够及时处理。重大设备故障及时向校方书面反映，并采取应急措施；

（6）协助采购人做好节电节水等节能管理工作。

3.服务人员形象礼仪

服务人员形象礼仪应满足以下要求：

（1）着装统一，保持仪容整洁；

（2）精神饱满，面带微笑，姿态端正、自然大方，举止文明；

（3）用语文明礼貌，态度温和耐心；

（4）对师生保持尊重和友好，目光接触时点头致意。

3.项目实施要求

1.中标供应商为本项目配置的所有人员必须遵守国家的法律、法规及采购人的各项规章制度，身体健康，无传染性疾病，需经过岗前培训合格方能上岗。拟派驻的项目负责人、部门主管及其他人员不得同时在项目中兼任多职。 2.中标供应商须遵守相关法律法规中列明的有关消防安全及设备安全操作规范的要求。采购人有权指派代表对供应商管理范围的消防安全和卫生进行检查，因中标供应商违反法律法规及影响采购人工作形象所造成的一切后果由中标供应商承担。 3.中标供应商不得利用服务区域内的采购人房产、物业、水电等资源从事经营活动，不能改变其使用性质。 4.如果发生因中标供应商工作失职造成消防事故、失窃事件或其他财产损失和人身伤害，相关经济和法律责任均由供应商承担。若由采购人先行承担的，采购人在向中标供应商追偿时还可一并主张相关合理费用（如律师费、公证费、诉讼费、执行费等）。 5.中标供应商工作人员的岗位职责、操作规范、人身安全、医疗、工资、各项保险、劳动工具、劳保用品、内部管理、各类纠纷等事宜及所涉及经费均由中标供应商自行负责。 6.中标供应商负责配备用于物业管理服务的设备、机具、用具、易耗品（包括办公用品、安保器械、清洁耗材、工程维修用具）等，需满足服务实际需要以及采购人规定要求。

（二）商务要求

1.报价要求

- （1）供应商应按要求填报《投标报价明细表》（格式见第六章），报价应包括但不限于以下内容：

- ①员工工资：根据省级人社部门现行文件，报价中的员工月最低工资不得低于南京市最低标准，供应商须在《投标报价明细表》中按照采购需求中物业服务人员岗位分别填报员工工资，否则做无效投标处理。

②社会保险和公积金：供应商应按照《中华人民共和国社会保险法》等相关法律法规规定为员工缴纳养老、工伤、失业、生育、医疗等社会保险，缴费基数不得低于省级人社部门现行文件规定；供应商应按照《住房公积金管理条例》等相关法律法规规定为员工缴存住房公积金，缴存基数不得低于本市关于住房公积金缴存基数的相关规定。如供应商拟投入本项目人员中有依法享受社保、住房公积金等减免政策的，须在《投标报价明细表》后附相应说明，未说明且报价中社保、公积金等不符合现行规定的将被视为未实质性响应招标文件。中标结果发布后签订合同前中标供应商应向采购人提供符合减免政策的证明材料，无法提供或证明材料与该表后所附说明不符的将被视为虚假应标，取消中标资格。本项目社保、公积金缴费人数比例要求不低于总人数的50%。

③法定节假日工资、超时工资和加班工资：员工工作时间和休息休假应符合《中华人民共和国劳动法》等法律法规规定，延长工作时间、休息日安排工作又不能安排补休以及法定休假日安排工作的，供应商应依法支付高于劳动者正常工作时间工资的工资报酬，并充分考虑到投标报价中。本项目物业管理服务法定节假日在岗人数至少满足80人，报价中的法定节假日人员加班费不得低于上述要求，否则做无效投标处理。

- ④法定税费：供应商应依法缴纳税费，如享受税费优惠政策的，须在《投标报价明细表》后附证明材料，否则做无效投标处理。

- ⑤其他费用：《投标报价明细表》中供应商认为完成本项目物业管理服务可能产生的其他相关费用。

（2）报价中还应包含以下费用，在《投标报价明细表》中列明，结算时按实支付，否则做无效投标处理：

①清洁耗材费。清洁耗材包括但不限于扫把、地推、垃圾袋、抽纸、洗手液、厕所卷纸、消毒液、洁厕灵等。

（3）供应商未按政策规定报价、未依法缴纳税费，或者《投标报价明细表》中列明的分项报价为“零”或负数的（其他费用可以为“零”但不得为负数），按无效投标处理。因供应商疏忽、计算错误，导致报价表中数据错误或缺漏的，自行承担相应责任。

- （4）法律法规、政策文件有更新或另有规定的，从其规定。

2.付款条件

（1）以第三章合同文本内容为准。

3.服务时间和地点

（1）服务期限：合同签订之日起三年，每年服务期满，采购人有权根据考核情况决定继续履行合同或终止合同。

（2）服务地点：采购人指定地点。

- 4.考核要求

（1）采购人在每季度付款以前对中标供应商的服务质量开展考核。考核结果由两部分组成，教学区物业考核表（职能部门）及教学区物业管理测评表（师生），其中职能部门占30%，师生占70%。考核工作由后勤与安保处牵头。职能部门考核组成员包括但不限于分管校领导及后勤与安保处、宣传部等相关职能部门人员，师生考核组成员包括二级学院教师代表和学生代表等服务对象代表。考核采用打分制。设四个分数段，“不合格”（60分以下），“合格”（60-74分），“良好”（75-89分），“优秀”（90分以上）。考核结果与支付、继续履行合同或终止合同挂钩：

“不合格”等次：扣除当季度物业服务费10%；中标供应商须出具书面整改报告，并承诺相关问题在下季度服务中得到有效改进，并在下季度考核中均获得“良好”以上等次，否则学校有权随时终止合同；

“合格”等次：扣除当季度物业服务费5%；中标供应商须出具书面整改报告，并承诺相关问题在下季度服务中得到有效改进，并在下季度考核中均获得“良好”以上等次，否则学校有权随时终止合同；

“良好”、“优秀”等次：足额支付当季度服务费。

- （2）采购人不定期对中标供应商的服务质量进行巡查，保安、保洁、工程、宿管等人员出现违反岗位服务标准的不文明情况的，每发现一次，扣减服务费200元。

（3）中标供应商人员未经采购人同意发生变动，每变动一人扣减服务费500元；因中标供应商责任导致人员的年龄、学历、技能、工作经历、薪酬等违反服务要求的，每发现一起扣减服务费500元。

附件：南京城市职业学院物业考评表

教学区物业考核表（职能部门）

考核人：        部门：        联系电话：        考核时间：

| 一级目标 | 二级目标 | 三级目标 | 分数 | 实际得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 管理机构（8） | 管理机构（8） | 办公室整洁卫生 | 1 |  |
|  |  | 穿着统一服装并佩戴工作牌 | 2 |  |
|  |  | 精神饱满，积极热情 | 2 |  |
|  |  | 管理人员遵守岗位职责，团结和睦 | 1 |  |
|  |  | 内部分工明确协调，并张贴上墙 | 2 |  |
| 卫生与服务（28） | 公共区域卫生（21） | 楼道和走廊地面每日清洁不少于2次，保持整洁 | 3 |  |
|  |  | 玻璃窗、楼梯扶手每日清洁1次，必要时增加保洁频次 | 2 |  |
|  |  | 楼门厅无严重印痕污迹，无卫生死角 | 2 |  |
|  |  | 周围环境及绿化美化养护良好、整洁无杂物 | 2 |  |
|  |  | 室外垃圾桶每天至少清运2次，必要时增加清运频次，垃圾场日产日清 | 2 |  |
|  |  | 教室卫生每天至少打扫2次，黑板无残留字迹 | 2 |  |
|  |  | 教师服务区干净整洁，相关家具每天至少2次 | 2 |  |
|  |  | 无乱搭建、堆放、贴画现象 | 2 |  |
|  |  | 各类物业工作车辆在规划区域内停放，保持公共区域整洁 | 2 |  |
|  |  | 寒暑假空调滤网清洗各一次（中央空调） | 2 |  |
|  | 日常服务（7） | 服务态度端正 | 2 |  |
|  |  | 危险处张贴警示标示 | 2 |  |
|  |  | 提供便民服务 | 1 |  |
|  |  | 会务工作及时、认真 | 2 |  |
| 值班与管理（34） | 值班（7） | 配电房、消控室24小时有人值守 | 2 |  |
|  |  | 每日台账齐全，工作记录具体，访客人员有登记 | 3 |  |
|  |  | 禁止上门推销 | 2 |  |
|  | 突发事件应对（9） | 做好突发事件事件应急预案 | 3 |  |
|  |  | 发生突发事件及时到现场调查处理 | 2 |  |
|  |  | 发生突发事件按程序及时汇报 | 2 |  |
|  |  | 按规定的工作程序处理事件 | 2 |  |
|  | 日常管理（8） | 关注学生动态 | 2 |  |
|  |  | 对学生进行相应的管理与教育 | 2 |  |
|  |  | 开展文化创建与宣传活动 | 2 |  |
|  |  | 按时公布学校颁发的通知、规定 | 2 |  |
|  | 安全管理（10） | 无安全事故 | 5 |  |
|  |  | 消防设施完好 | 1 |  |
|  |  | 及时排除出现的安全隐患 | 2 |  |
|  |  | 交接班、开关门记录齐全 | 2 |  |
| 设备与维护（21） | 维修工作（12） | 保护好物业范围内的学校固定资产 | 2 |  |
|  |  | 公共设施出现人为损坏及时处理 | 2 |  |
|  |  | 设施在损坏后物业管理方及时做好修复前的防护及过度工作 | 2 |  |
|  |  | 维修及回访及时，回访满意率达到95% | 5 |  |
|  |  | 报修项目按程序办理有关手续 | 1 |  |
|  | 周边设施（4） | 定期巡视周边设施 | 1 |  |
|  |  | 发现周边设施毁坏，及时维修或上报 | 2 |  |
|  |  | 报修项目按程序办理有关手续 | 1 |  |
|  | 消防设施（5） | 做好消防设施的巡查工作 | 2 |  |
|  |  | 发现消防设施丢失、毁坏，及时上报 | 2 |  |
|  |  | 定期配合检查 | 1 |  |
| 其他方面（9） | 配合学校工作（9） | 积极配合学校其他部门的相关工作 | 2 |  |
|  |  | 按时按要求完成学校布置的有关工作 | 2 |  |
|  |  | 不乱张贴未经学校同意的有关通知、公告、海报及其它宣传品 | 3 |  |
|  |  | 工作程序符合学校有关规章制度 | 2 |  |
| 合计 |  |  | 100 |  |

教学区物业满意度调查表（师生）

考核人：        部门：        联系电话：        考核时间：

| 一级目标 | 二级目标 | 满意度 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 保洁 （40） | 值班室、教师休息区整洁卫生 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
|  | 楼道整洁，每天打扫，楼道内无积水 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
|  | 楼道垃圾及时清理，垃圾桶周边无污迹 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
|  | 开水间、卫生间等公共区域卫生清理及时 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
|  | 宿舍楼周边环境整洁，公共区域无卫生死角 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
|  | 教室卫生每天至少打扫2次，黑板无残留字迹 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
|  | 无乱搭建、堆放、贴画现象 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
|  | 无鼠虫害发生 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 管理（45） | 穿着统一服装或佩戴工作牌，有良好的精神风貌 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
|  | 服务态度好，使用礼貌用语 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
|  | 无上班时间玩手机、聊天现象，无脱岗、串岗显现 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
|  | 突发状况规范处理 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
|  | 对有违章违纪行为的学生予以制止并作好记录，及时教育，情节严重者及时报告领导及有关部门 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
|  | 检查消防设施，联系楼内设施维修、安全保卫等 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
|  | 值班人员按规范履职 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
|  | 提供人性化服务 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
|  | 开展文化活动 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 维修（15） | 24小时维修受理 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
|  | 维修及时，零修要随时，小修不过夜，大修及时上报，不无故拖延； | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
|  | 紧急情况随叫随到 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

第五章  评标方法与评标标准

一、评标方法

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按“三、评标标准中3.1、4.1-4.5项”得分由高到低顺序排列。在投标文件满足招标文件全部实质性要求的供应商中，按照评审得分由高到低选取3名中标候选人。

二、小微企业价格扣除

1.本项目服务全部由小微企业承接的，对报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审；监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受价格扣除。

3.上述价格扣除政策仅适用于“非专门面向中小企业采购项目”。

三、评标标准

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 | 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.价格 |  |  |  |  |
| 1.1 | 价格分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×50（小数点保留两位） | 50 | 价格分 |
| 2.服务 |  |  |  |  |
| 2.1 | 实施方案 | 评委根据投标人提供的实施方案（包括整体设想、综合管理服务等方面的服务管理工作）综合评分： （1）方案质量标准高、时间计划、工作流程具体且可操作性强的，得4分； （2）方案质量标准较高、时间计划、工作流程较具体且可操作性较强的，得2分； （3）方案基本满足需求的，得1分； （4）方案不可行或未提供方案的不得分。 | 4 | 主观分 |
| 2.2 | 管理方案 | 评委根据投标人提供的管理方案（包括内部管理架构、激励机制与监督机制、自我约束机制、信息反馈及处理机制等）综合评分： （1）管理方案全面、科学、具有可操作性的，得4分； （2）管理方案较全面、科学性、操作性较强的，得2分； （3）管理方案基本全面、具备一定的可操作性的，得 1 分； （4）管理方案不全面、不具备可操作性或未提供的不得分。 | 4 | 主观分 |
| 2.3 | 应急处理预案 | 评委根据投标人提供的应急处理预案（包括各类突发事件，如：公共安全类突发事件、自然灾害类突发事件、各类迎查的处理流程，处理方法，相关措施等内容）综合评分： （1）预案完备健全、针对性强、可操作性强的，得4分； （2）预案较完备健全、针对性较强、可操作性较强的，得2分； （3）预案基本满足需求的，得1分； （4）预案不可行或未提供预案的不得分。 | 4 | 主观分 |
| 2.4 | 进场交接过渡方案 | 评委根据投标人提供的进场交接过渡方案（包括交接流程、交接措施及难点处理办法等内容）综合评分： （1）方案详细、科学合理、可行性强的，得4分； （2）方案较详细、较科学合理、可行性较强的，得2分； （3）方案基本满足需求的，得1分； （4）方案不可行或未提供方案的不得分。 | 4 | 主观分 |
| 2.5 | 项目负责人阐述 | 拟投入项目负责人通过视频方式进行阐述（阐述时间不超过5分钟，视频开头手持身份证确认身份），评委从项目负责人表达能力、和针对本项目以下三个问题进行综合评分： 问题①分析项目服务重点、难点如何高质量做好物业服务。②对学校安全工作(校园安全、综合设施安全人员安全等)的认识 ③怎样有针对性地配合校方做好绿色校园创建有关工作。 - 阐述清晰流畅、表达能力强、对本项目物业管理服务有较强针对性的，得4分； - 阐述较清晰流畅、表达能力较强、对本项目物业管理服务有一定针对性的，得2分； - 阐述清晰流畅度不足、表达能力弱、对本项目物业管理服务针对性不足的，得1分； 备注:未提供视频文件或因投标人自身原因视频文件无法打开或视频画面不清晰无法辨认的不得分。 视频文件格式为*.mp4 或*.avi，投标人须将视频文件分段压缩为*.zip文件上传(单个文件不得大于50M，所有文件总共不得大于 300M)。件上传方式见《操作手册》，上传的演示视频作为投标文件的组成部分。 | 4 | 主观分 |
| 3.业绩 |  |  |  |  |
| 3.1 | 投标人业绩 | 投标人提供2021年1月1日（含）以来，承接的类似物业项目（非住宅项目，服务内容不少于安全保卫（或秩序维护）、卫生清洁、客服（会务）服务、设施设备管理；合同服务期限不少于一年）业绩，并提供业主单位出具的履约优秀（或好评或满意或最高档次）评价材料。每提供一个业绩得3分，最多得9分，未提供不得分。 注：（1）提供物业服务合同，合同应能反映相关信息，若合同不能反映相关信息，则还须提供业主单位出具的相关证明材料。同时提供加盖业主单位公章的评价材料。 （2）同一业主单位的多个业绩仅作为一个业绩，不累计得分。 | 9 | 客观分 |
| 4.履约能力 |  |  |  |  |
| 4.1 | 履约能力1 | 投标人拟派项目经理具有五年及以上类似公共建筑或办公物业项目经理工作经验的得5分。 注：提供加盖业主单位公章的工作经验证明材料。 | 5 | 客观分 |
| 4.2 | 履约能力2 | 投标人拟派消防监控室人员具有三年及以上工作经验的，每满足一人得1分，最高得6分。 注：提供加盖业主单位公章的工作经验证明材料。 | 6 | 客观分 |
| 4.3 | 履约能力3 | 投标人拟派工程人员中具有五年及以上工作经验的，每满足一人得1分，最高得6分。 注：提供加盖业主单位公章的工作经验证明材料。 | 6 | 客观分 |
| 4.5 | 履约能力4 | 供应商承诺成交后购买雇主责任险和公众责任险等商业险，保险条款中明确供应商在从事物业服务过程中，造成第三方人身伤亡或财产损失或其它安全事故，供应商负责处理及赔偿事宜，提供书面承诺书的得4分，未提供不得分。（提供承诺书，格式自拟） | 4 | 客观分 |
| 合计 |  |  | 100分 |  |

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖电子公章）

日      期 ：

投标文件目录

一、供应商信用承诺函

二、满足特定资格要求的证明文件（如有特定资格要求）

三、法人授权书

四、投标函

五、开标一览表

六、投标报价明细表

七、技术要求响应及偏离表

八、商务要求响应及偏离表

九、中小企业声明函（如有）

十、残疾人福利性单位声明函（如有）

十一、联合体协议（如有）

一、供应商信用承诺函

- 供应商信用承诺函

南京市公共资源交易中心：

我公司                             （供应商名称）郑重承诺：

我公司符合下列要求：

(一)具有独立承担民事责任的能力；

(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(五)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

如果我公司中标，将在中标结果公示后七个工作日内向采购人提供下列材料核验：

（1）营业执照副本或事业单位法人登记证书；

（2）参加本次政府采购活动前一年的经审计的财务报告（包括“四表一注”，法人成立满一年的提供）或参加本次政府采购活动前一年内的银行资信证明（法人或其他组织提供）或其他证明材料；

（3）履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料；

（4）参加本次政府采购活动前一年内至少一个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料。

本公司对上述承诺内容的真实性、合法性、有效性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（加盖电子公章）

日  期：

说明：执行南京市财政局《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》（宁财购通〔2021〕5号）要求。

二、满足特定资格要求的证明文件

本项目申请人的特定资格要求中要求提供的材料。

三、法人授权书

- 法人授权书

本授权书声明：            （投标人名称）授权                 （被授权人姓名）作为我方参加编号为                              项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书自______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

单位名称：（加盖电子公章）

单位地址：

日    期：

四、投标函

- 投标函

致：南京市公共资源交易中心

根据贵方编号为                             的项目招标文件，我方正式提交投标函，并宣布同意如下内容：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.我方为：¨大型企业 ¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业（在对应¨内打“√”）

8.我方与本次投标有关信息

地  址：

邮  编：

电  话：

传  真：

开户行：

账  号：

投标人名称：（加盖电子公章）

日  期：

五、开标一览表

- 开标一览表

投标人名称：（加盖电子公章）

项目名称：

项目编号：                                   分包号：

投标总报价

小写（人民币：元）：

日  期：

六、投标报价明细表

- 投标报价明细表

投标人名称：（加盖电子公章）

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 分项名称 | 数量 | 单价 （元/月） | 分项小计 （元/年） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人员工资 |  |  |  | 拟投入的人员不得低于108人，人员工资不得低于南京市最低工资标准，供应商须在《投标报价明细表》中按照采购需求中物业服务人员岗位分别填报员工工资，否则做无效投标处理。 |
| （1） |  |  |  |  |  |
| （2） |  |  |  |  |  |
| （3） |  |  |  |  |  |
| （4） |  |  |  |  |  |
| （5） |  |  |  |  |  |
| （6） |  |  |  |  |  |
| （7） |  |  |  |  |  |
| （8） |  |  |  |  |  |
| 2 | 社保公积金 |  |  |  | 如供应商拟投入本项目的服务人员中有依法享受社保、住房公积金等缴纳减免政策的，该表后须附说明材料，未提供说明材料或说明材料内容不符合政策规定的将被视为未实质性响应招标文件。中标结果发布后签订合同前中标供应商应向采购人提供符合减免政策的证明材料，无法提供或证明材料与该表后所附说明不符的将被视为虚假应标，取消中标资格。 |
| （1） | 社会保险 |  |  |  | 社保费用不得低于南京市最低标准，否则做无效投标处理。 |
| （2） | 公积金 |  |  |  | 公积金不得低于南京市最低标准，且最低工资不包含劳动者按下限缴存的住房公积金，由用人单位按规定另行支付，否则做无效投标处理。 |
| 3 | 法定节假日工资 |  |  |  | 法定节假日安排劳动者工作的，支付不低于正常工资的百分之三百的工资报酬。本项目要求法定节假日在岗人数至少满足80人，报价中的法定节假日人员加班费不得低于上述要求，否则做无效投标处理。 参考计算公式：人员工资÷21.75天（平均月计薪天数）×3×人数×11天 |
| 4 | 其他待遇费用 |  |  |  |  |
| （1） | 人员福利 |  |  |  | 国家强制性要求缴纳的或员工必须享有的福利待遇。 |
| 5 | 行政办公费 |  |  |  |  |
| （1） | 办公用品费 |  |  |  |  |
| （2） | 培训费 |  |  |  |  |
| （3） | 交通费 |  |  |  |  |
| （4） | 通讯费 |  |  |  |  |
| （5） | 服装费 |  |  |  |  |
| 6 | 工具耗材及物资装备折旧费 |  |  |  |  |
| （1） | 清洁耗材费 |  |  |  | 清洁耗材包括但不限于：扫把、地推、垃圾袋、抽纸、洗手液、厕所卷纸、消毒液、洁厕灵等。 |
| （2） | 物资装备折旧费 |  |  |  |  |
| 8 | 管理费 |  |  |  |  |
| 9 | 利润 |  |  |  |  |
| 10 | 法定税费 |  |  |  | 供应商应依法缴纳税费，如享受税费优惠政策的，须在《投标报价明细表》后附证明材料，否则做无效投标处理。 |
| 11 | 其他费用 |  |  |  | 供应商认为可能发生的其他费用。 |
| 12 | 投标报价合计（元/年） |  |  |  |  |
| 13 | 投标报价合计（元/三年） |  |  |  |  |
| 注：（1）此表为样表，行数可自行添加，但表式不变。如有其他费用，供应商自行计算填列。（2）报价中的各分项报价均不得为“零”或负数（其他费用可以为“零”但不得为负数），否则做无效投标处理。（3）服务时间不足一年的，按照采购文件规定服务时间测算。（4）《投标报价明细表》“投标报价合计（元/三年）”应当与《开标一览表》中“投标总报价”一致。 |  |  |  |  |  |

- 附：最低工资标准、社保及公积金相关规定

- 依据《省人力资源社会保障厅关于调整全省最低工资标准的通知》(苏人社规〔2023〕4 号)、《关于调整全市最低工资标准的通知》(宁人社〔2024〕17号)、《关于2023年度社会保险缴费工资基数上下限暂行标准的通知》(苏人社发〔2023〕3 号)、《关于调整2023年度住房公积金缴存基数的通知》 (宁金管规〔2023〕3号)等文件，下表为目前南京市最低工资标准、社会保险、住房公积金的相关规定，作为测算报价和分析报价合理性的参考。法律法规或政策文件有更新或另有规定的，从其规定。

- 表1：最低工资标准、社会保险及公积金（参考）

序号

名称

计算公式

金额（元/月）

备注

1

最低工资标准

/

2490

2

社保单位计提费用

缴费基数（≥4494）*缴费比例（≥24.7%）

≥1110.02

3

公积金单位计提费用

缴存基数（≥2490）*缴存比例（≥5%）

≥124.5

4

公积金个人计提费用

缴存基数（≥2490）*缴存比例（≥5%）

≥124.5

最低工资不包含劳动者按下限缴存的住房公积金，由用人单位按规定另行支付。

- 表2：社会保险最低缴费比例（参考）

| 序号 | 险种 | 单位缴纳比例 | 个人缴纳比例及金额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 养老保险 | 16% | 8% |
| 2 | 医疗保险 | 7% | 2% |
| 3 | 工伤保险 | 0.4% | / |
| 4 | 失业保险 | 0.5% | 0.5% |
| 5 | 生育保险 | 0.8% | / |
| 6 | 大病医疗救助 | / | 10元/月 |

- 相关说明、证明材料（供应商自行提供）

1.供应商拟投入本项目的服务人员中，依法享受社保、住房公积金等缴纳减免政策的说明材料。

2.供应商享受税费优惠政策的证明材料。

七、技术要求响应及偏离表

技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.供应商须对招标文件技术要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）做出明确响应，供应商未对实质性要求作出明确响应的，视为无效投标。

2.技术要求中的实质性要求或打“▲”要求，中标供应商签订合同时应按招标文件要求和投标文件响应内容向采购人提供相应证明材料核验（如：白皮书、彩页、手册、网站截图、具有CMA标识的检测报告等）。中标供应商未按招标文件要求和投标文件响应内容提供相应证明材料或者提供的证明材料不符合招标文件要求的，视为提供虚假材料谋取中标，采购人将取消其中标资格。

3.行数不够，可自行添加。

八、商务要求响应及偏离表

商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.供应商须对招标文件商务要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）做出明确响应，供应商未对实质性要求作出明确响应的，视为无效投标。

2.行数不够，可自行添加。

九、中小企业声明函

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（分包号：XXX）的采购活动，服务全部由符合政策的中小企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.      （标的名称）属于      行业（招标文件中明确的所属行业）；承接企业为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。

2.      （标的名称）属于      行业（招标文件中明确的所属行业）；承接企业为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日    期：

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。2.在所属企业类型前的¨内打“√”。3.投标人如不提供此声明函，不得参加专门面向中小企业采购项目或者不得享受小微企业价格扣除政策。此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。4.服务采购项目中，服务的承接商应当为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商、工程的承建商作出要求。

十、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（分包号：XXX）的采购活动，服务全部由本单位提供。

本单位对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日    期：

备注：

1.投标人如不提供此声明函，价格将不作相应扣除。

2.中标人为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

十一、联合体协议

联合体协议

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1.我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（分包号：XXX）的采购活动，并指定XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）为牵头单位。

2.若我们联合中标，XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）实施项目中XXXXXXXXX（工作内容）部分工作，并承担相应的责任；XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）实施项目中XXXXXXXXX（工作内容）部分工作，并承担相应的责任；……。（注：需明确联合体中各供应商所承担的工作和相应的责任）。

3.其中，XXXXXXXXX（企业全称）为¨小型、微型企业 ¨残疾人福利性单位 ¨监狱企业，且我们约定该单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

联合体中各供应商全称：（加盖电子公章）

日   期：

备注：

1.牵头单位必须为联合体成员。

2.在所属企业类型前的¨内打“√”。

3.除另有说明外，本招标文件要求加盖电子公章之处，加盖牵头单位的电子公章即可。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

供应商名称：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：                    联系电话：

二、质疑项目基本情况

项目名称：

项目编号：                               分包号：

采购人名称：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2：

……

四、质疑事项相关请求

请求：

签  字(签章)：                                 公  章：

日  期：

相关说明：

1.供应商提出质疑，应提交《质疑函》和必要的证明材料。

2.由授权代表负责质疑事宜的，《质疑函》附件中应提交由质疑供应商法定代表人签署的《授权委托书》。

3.质疑供应商针对项目的某一分包进行质疑的，《质疑函》中应明确分包号。

4.《质疑函》的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.《质疑函》的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，《质疑函》应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，《质疑函》应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者签章，并加盖公章。

7.质疑供应商为联合体的，则《质疑函》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。